| 年 月 日 三春深田和住宅団地建築協定 運営委員会委員長 殿 建築主住所 氏名 印 建築協定建築等届出書 三春深田和住宅団地建築協定書第１２条の規定により、次のとおり建築等の届出をいたします。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築場所 | 三春町字深田和１５１番 |  |  |
| 土地所有者 住所・氏名 |  |  |  |
| 設計者 住所・氏名 |  |  |  |
| 工事種別 | 新築 増築 改築 その他（ ） |  |  |
| 用 途 | 住宅 診療所 兼用住宅（兼用部分用途 ） |  |  |
| 敷地面積 | ㎡ | 便所の種類 |  |
| 添付設計図書 | ○配置図 ○塀、門の構造・位置図｝ ○平面図 ○土留石積、垣柵等の構造・位置図 ○立面図 |  |  |
| - 審 査 （委託先） | 三春町役場 建設課 審査者 印 |  |  |
| ※ 上記につき審査の結果、建築協定に適合しているものと認めます。 令和 年 月 日 三春深田和住宅団地建築協定運営委員会委員長 |  |  |  |

※は記入しないこと。

建築主は３部提出してください。ただし、添付図面は２部でよい。

| 三春深田和住宅団地建築協定 建築等届出書審査処理表 届出者住所 氏名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 協 定 基 準 | 届出建物 | ※判定 |
| 敷地 | 分割はできない。 |  |  |
| 擁壁の構造 | 道路との境界に設置する擁壁は道路面から高さ８０センチメートル以下とする。ただし、道路面から８０センチメートル以上後退し設置する擁壁はこの限りでない。 緑道に面する擁壁は現状の変更はできないものとする。 |  |  |
| 垣・柵等の構造 | 木竹造または生垣とする。 |  |  |
| 外壁の後退距離 | 外壁、柱の面から ： １．７m以上 地下車庫、開放性のある車庫 ： 道路境界線から０．８m以上 | 東 m 西 m 南 m 北 m |  |
| 構造 | 主要構造部は木造。ただし、車庫は除く。 |  |  |
| 用途 | 住宅、診療所 店舗・事務所その他これに類する併用住宅で床面積の1/2以下、かつ50㎡以下で建築基準法施行令130条の3で定めるもの。 |  |  |
| 建築物の高さ | 最高高さ 地盤面から１０ｍを超えないこと 軒の高さ 〃 ７ｍを超えないこと | ｍ ｍ |  |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率４０％・容積率６０％ （敷地面積は緑地部分を除いた面積とする。） | ％・ ％ |  |
| 屋根形状及び勾配 | 二方向以上で４寸以上の傾斜屋根 軒出は柱心より90cm以上 |  |  |
| 建築設備 | 冷暖房機等の室外機、プロパンガスボンベ、物置、ごみ置場及び物干場等は道路及び緑道から見えない位置に設置するか、若しくは、母屋と一体的にし、周辺環境と調和するデザインとする。 |  |  |
| 排水設備等 | 設置する便所は水洗式とし、浄化槽は合併式とする。 |  |  |
| その他 | 緑道に面する敷地は、緑道側に玄関へのアプローチを設ける。 |  |  |
|  | 屋外広告物・自動販売機は設置してはならない。 |  |  |

※は記入しないこと。

| 年 月 日 三春深田和住宅団地建築協定 運営委員会委員長 殿 届出者住所 氏名 印 土地所有者等変更届出書 次のとおり土地の所有者等の変更届出をいたします。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者等 | 変更後 | 氏名 |  |
|  |  | 住所 | 〒 TEL: （ ） |
|  | 変更前 | 氏名 |  |
|  |  | 住所 | 〒 TEL: （ ） |
| 敷地の地名地番 |  |  | 三春町字深田和１５１番 |
| 変更の理由 |  |  | 相続 ・ 売買 ・ 譲渡 ・ その他（ ） |